Certificado de Instalación Térmica

| Instalaciones Térmicas 5 ≦ P ≦ 70 kW P > 70 kW P < 5 kW ACS ≦ 70 kW |
| --- |
| Actuación: | Tipo de Instalación: |
| Nueva Reforma Sustitución de equipos | Calefacción Refrigeración Ventilación A.C.S. |

| Titular (Razón Social/Apellidos y nombre) | C.I.F./D.N.I. |
| --- | --- |
| Domicilio del Titular | C.P. | Población | Teléfono |
| Emplazamiento de la instalación | C.P. | Población | Teléfono |
| Empresa instaladora | Nº Reg. Ind. | C.I.F. | Teléfono |
| Empresa mantenedora (P > 70 kW) | Nº Reg. Ind. | C.I.F. | Teléfono |

| INSTALADOR AUTORIZADO, D. |  | con D.N.I. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| con carne Nº |  | Categoría |  | Especialidad |  | expedido por |  |
| TÉCNICO DIRECTOR de obra, D. |  |
| colegiado Nº |  | del Colegio Oficial de |  |

CERTIFICA:

- Que la presente instalación, cuyas características principales figuran al dorso, cumple con los requisitos exigidos en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.D. 1027/2007 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT), y ha sido ejecutada de acuerdo con   el PROYECTO  o   la MEMORIA presentados con este certificado.

- Que se cumplen las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad establecidos en el citado Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.D. 1027/2007 y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT).

- Que han sido realizadas con resultados satisfactorios las pruebas indicadas en la Instrucción Técnica 2 del citado Reglamento y que se indican a continuación:

| 1.- Pruebas de los equipos (IT 2.2.1) | Fecha: |
| --- | --- |
| 2.- Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT.2.2.2) | Fecha: |
| 3.- Pruebas de estanqueidad de los circuitos frigoríficos (IT2.2.3) | Fecha: |
| 4.- Pruebas de libre dilatación (IT2.2.4) | Fecha: |
| 5.- Pruebas de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5) | Fecha: |
| 6.- Pruebas de estanqueidad en chimeneas (IT 2.2.6) | Fecha: |
| 7.- Pruebas finales según UNE-EN 12599 (IT2.2.7) | Fecha: |
| 8.- Ajuste y equilibrado del Sistema de distribución y difusión del aire (IT2.3.2) | Fecha: |
| 9.- Ajuste y equilibrado del Sistema de distribución de agua (IT2.3.3) | Fecha: |
| 10.- Ajuste y comprobación del Sistema de Control Automático (IT 2.3.4) | Fecha: |
| 11.- Pruebas de eficiencia energética de la instalación (IT 2.4) | Fecha: |
| 12.- Pruebas de estancamiento de circuito primario del subsistema solar (IT 2.2.7) | Fecha: |

NOTA: Si alguna de las pruebas no se puede realizar por falta de condiciones climatológicas adecuadas, se presentará un Anexo a este certificado en el plazo máximo de 6 meses.

- Que se entregará al titular el “Manual de Uso y Mantenimiento”, junto con el Proyecto o Memoria realmente ejecutados, los resultados de las pruebas realizadas y con la relación de materiales y equipos instalados con su correspondiente documentación y garantía (art. 24.8).

| En |  | , a |  | de |  | de |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Instalador Autorizado (firma y sello)		Director de la Instalación.

| Fdo: |  |  | Fdo.: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN: |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN: Instalación Individual Instalación colectiva Conjunto de Individuales nº ACTIVIDAD DEL LOCAL: Vivienda unifamiliar Edificio Industria Comercial Colectivo |
| ENERGÍA UTILIZADA: Gas natural GLP Electricidad Gasóleo/Fuel Energías Renovables |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA: |  |  |
| DEPÓSITOS DE GASÓLEO: Núm: |  | Volumen total (m3): |  |  |
| ORIGEN DEL SUMINISTRO DE GAS: |
| Depósitos fijos de GLP: Núm: |  | Volumen total (m3): |  | Aéreos | Enterrados | Azotea | Patio |
| Envases móviles de GLP: Núm: |  | Carga ud. (Kg): |  | Capacidad total (Kg): |  | Interior | Exterior |
| SOLAR TÉRMICA: Uso: A.C.S. Calefacción Refrigeración Piscina: Cubierta Descubierta |
| Captación total (m2): |  | Acumulación solar total (m3): |  | Cobertura solar anual (%): |  |  |
| POTENCIA DE LA INSTALACIÓN (Calor / Frío / Energía solar térmica, en kW): |  | / |  | / |  |  |
| SALA DE MÁQUINAS: SI NO DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: |  |  |
| CHIMENEAS: de estanca a fachada de estanca a cubierta de atmosférica a cubierta |
| EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN (materiales): |  |
| EQUIPOS DE CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA: Aplica HE4 C.T.E. sí no |
| Calderas: atmosférica estanca de condensación NOx clase 5: SI NO |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| QUEMADORES: |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| EMISORES (Nº, tipo, características): |  |  |
| A.C.S.: Calentador Caldera mixta Captadores solares: Marca/Modelo: |  |  |
| EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN: |
| EQUIPOS: Compacto Fan-coils Bomba de calor Otros: |  | Condensación: Agua Aire |
| UNIDADES EXTERNAS DE CLIMATIZACIÓN: |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| Nº |  | Tipo |  | Marca/Modelo: |  | Nº de serie: |  |  |
| EMISORES/UNIDADES INTERIORES (Tipo y características): |  |  |
| REFRIGERANTE: Nº identific: |  | Nombre químico: |  | Carga (kg): |  | Grupo: |  |  |
| PRESIONES: Máx. de trabajo (bar) en circuitos (Alta: |  | Baja: |  | ) |
| TEMPERATURA media interior del local (ºC): |  |  |
| CLIMATIZACIÓN: Por conductos Por unidades interiores/exteriores Otros |
| INSTALACIÓN: Monotubular Bitubular Suelo radiante Acumulación eléctrica Fan-coils |
| REGULACIÓN: Termostato Válvulas termostáticas Zonificación Otros: |
| OBSERVACIONES: |
| AUTOR DEL PROYECTO |
| Nombre y apellidos: |  | D.N.I.: |  |  |
| Colegio Oficial: |  | Nº colegiado: |  |  |
| EMPRESA MANTENEDORA (P > 70 Kw): |  | Nº empresa mantenedora: |  |  |
| La puesta en servicio efectivo de las instalaciones estará supeditada, en su caso, a la acreditación del cumplimiento de otros reglamentos de seguridad que la afecten y a la obtención de las correspondientes autorizaciones. |