| - CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TITULAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (En caso de Sociedad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI/CIF/NIE |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE VÍA |  | NOMBRE VÍA |  |  |  | NÚM |  | PISO |  |  | ESC |  | PTA | LOCAL |
| REF.CATASTRAL COORDENADAS |  |  |  |  | MELILLA CÓDIGO POSTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | SUPERFICIE ÚTIL (m²) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE (si procede) APELLIDOS Y NOMBRE: |  |  | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI/CIF/NIE |  |  |
| DATOS TÉCNICOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVIDAD PRINCIPAL (Descripción) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CNAE |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN (Ver punto 4) |  |  |  |  |  |  | USO AL QUE SE DESTINA |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA MÁXIMA ADMISIBLE (Kw) (ITC-BT-10, en Fotovoltaica Potencia Nominal de la instalación) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TENSIÓN DE SUMINSITRO (V) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INSTALADOR EN B.T. |  |  |  | Nº INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  | DNI/CIF/NIE |  |  |  |  |  |
| EMPRESA INSTALADORA |  |  |  | Nº DE EMPRESA INSTALADORA |  |  |  |  | DNI/CIF/NIE |  |  |  |  |  |
| MOTIVO REALIZACIÓN |  |  |  | OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA SEGÚN TIPO DE INSTALACIÓN (Ver punto 4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Proyecto técnico / Memoria técnica de diseño. 1.1 Proyecto técnico de instalación firmado por técnico titulado competente. 1.1a. Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo.(1) 1.2. Memoria técnica de diseño. 2. Certificado de instalación con el correspondiente anexo de información al usuario. 3. Certificado de dirección de obra firmado por técnico titulado competente. 3.1 Certificado del colegio profesional o declaración responsable del técnico autor del mismo.(1) 4. Certificado de Inspección Inicial Favorable expedido por Organismo de Control Autorizado (OCA). 5. Convenio de cesión de la red de BT a la empresa distribuidora y solicitud de ésta de cambio de titularidad de la instalación. 6. Punto de conexión y acceso otorgado por la empresa distribuidora. 7. Certificado de adecuación al Real Decreto 1699/2011 emitido por instalador o técnico titulado competente según corresponda. (1) Sólo si el documento no está visado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOTA 1: Si una instalación de la industria está comprendida en más de un grupo de los indicados en la tabla del punto 4, se le aplicará el criterio más exigente de documentación de entre los que se encuentre incluida. NOTA 2: En este apartado se incluyen los almacenes que por su actividad no sean clasificados como mojados, húmedos, pública concurrencia, con riesgo de explosión o incendio, en cuyo lugar se incluirán en el apartado específico para cada caso. NOTA 3: Se incluyen en este apartado los receptores de telefonía con una línea de B.T. asociada. En estos casos el instalador indicará en el apartado de observaciones del certificado de la instalación, que la misma es un receptor de telefonía. NOTA 4: Aquellas instalaciones que estén incluidas en el ámbito del RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en las Instalaciones de Alumbrado Exterior, y sus ITC’s EA-01 a EA-07, deberán acreditar el cumplimiento de los requisitos definidos en dicha norma, en la documentación aportada. NOTA 5: En las inspecciones iniciales exigidas para este tipo de instalaciones se comprobará el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre. NOTA 6: Según lo establecido en el Real Decreto 103/2014 de 12 de diciembre, si se trata de una instalación de recarga de vehículo eléctrico que es una ampliación de una instalación eléctrica existente en un garaje (i.e. tipo G ó H), se requerirá proyecto siempre y cuando se superen las restricciones de potencia establecidas para las instalaciones del grupo Z. Asimismo, no será necesaria la inspección inicial de las instalaciones de las estaciones de recarga para el vehículo eléctrico que no requieran la elaboración de proyecto para su ejecución. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - DECLARACIÓN La persona abajo firmante declara que son ciertos los datos que figuran en la presente ficha técnica y que la documentación aportada es copia fiel de los originales que obran en mi poder, autorizando a la administración para que pueda verificar la veracidad de los datos y documentos introducidos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| En Melilla a Fdo: Nombre y Apellidos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - TIPO DE INSTALACIÓN (Documentación a aportar en punto 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marcar el tipo de instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentación |  |  |  |
|  | A. Industrias 20 < Potencia ≤ 100 kW Potencia > 100 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | B.1. Locales húmedos o con riesgo de corrosión o bombas de extracción o elevación de agua. Potencia > 10 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | C.1. Locales mojados 10 < Potencia ≤ 25 kW Potencia > 25 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | C.2. Generadores (excepto régimen especial) y convertidores o conductores aislados para caldeo (excepto vivienda). Potencia > 10 kW Potencia ≤ 10 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2, 2, 6, 7 |  |  |  |
|  | C.3. Generadores de Energía Eléctrica en régimen especial. Fotovoltaica Potencia ≤ 10 kW Fotovoltaica Potencia 10 < Potencia ≤ 25 kW Fotovoltaica Potencia 25 < Potencia ≤ 100 kW Otras tecnologías (Cogeneración, eólica, etc.) Potencia ≤ 10 kW Otras tecnologías (Cogeneración, eólica, etc.) 10 < Potencia ≤ 100 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2, 2, 6, 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 6, 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4, 6, 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2, 2, 6, 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4, 6, 7 |  |  |  |
|  | D.1. Instalaciones de carácter temporal para alimentación de maquinaria en obras de construcción Potencia > 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | D.2. Instalaciones de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos – atracciones de feria, casetas de feria o stands, alumbrado festivo y análogos (Ver NOTA 4 y 5) Potencia ≤ 50 kW Potencia > 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2, 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | D.3. Instalaciones de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos – circos, teatros ambulantes, conciertos musicales, Restaurantes y Bares. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | E.1. Edificios destinados principalmente a viviendas en edificación vertical u horizontal Potencia > 100 kW por caja general de protección (CGP), o de cualquier Potencia si incluye alguna instalación que requiera proyecto (piscina, garaje, alumbrado exterior) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | E.2. Locales comerciales, de reunión, oficinas, trabajo y usos sanitarios (bibliotecas, centros de enseñanza, consultorios médicos, residencias de estudiantes, gimnasios, salas de exposiciones, centros culturales, clubes sociales y deportivos, no considerados Locales de Pública Concurrencia según ITC BT-28 Potencia > 100 kW por caja general de protección (CGP) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | F. Viviendas unifamiliares Potencia > 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | G. Garajes de ventilación forzada Plazas de estacionamiento ≤ 24 Plazas de estacionamiento > 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | H. Garajes de ventilación natural Plazas de estacionamiento > 5 y ≤ 24 Plazas de estacionamiento > 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | I. Locales de pública concurrencia según ITC BT 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | J.1. Líneas de baja tensión con apoyos comunes con los de AT/ Máquinas de elevación y transporte / Instalaciones de baja tensión que usen tensiones especiales / Rótulos luminosos salvo que se consideren instalaciones de baja tensión según ITC BT-44 / Cercas eléctricas / Redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión (un solo consumidor) (Ver NOTA 3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | J.2 Redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión (más de un consumidor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 5 |  |  |  |
|  | K. Instalaciones de alumbrado exterior (incluido Fuentes ITC-BT-31 y Alumbrado Festivo ITC-BT-34) (Ver NOTA 4 y 5) Potencia > 5 kW 1 < Potencia ≤ 5 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2, 2 |  |  |  |
|  | L. Locales con riesgo de incendio o explosión Clase I (excepto garajes < 25 plazas) Clase II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  | M. Quirófanos y salas de intervención |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | N.1. Piscinas 5 < Potencia ≤ 10 kW Potencia > 10 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | N.2. Fuentes (Ver NOTA 4) Potencia < 5 kW 5 < Potencia ≤ 25 kW Potencia > 25 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3 (NOTA 5) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 |  |  |  |
|  | Z.1. Instalaciones correspondientes a las infraestructuras para la recarga del vehículo eléctrico cuya potencia sea P > 50 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 (NOTA 6) |  |  |  |
|  | Z.2. Instalaciones de recarga de vehículos situadas en el exterior de potencia P > 10 kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 (NOTA 6) |  |  |  |
|  | Z.3. Todas las instalaciones que incluyan estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.1, 2, 3, 4 (NOTA 6) |  |  |  |
|  | M.T. Instalaciones no contempladas en los grupos anteriores (punto 4 de la ITC-BT-04). |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 y/o 2 |  |  |  |

Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Obras Públicas es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al tratamiento denominado “Industria”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del afectado e interés público, marcando la casilla destinada al efecto. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN

Ejemplar para el Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Melilla

Ejemplar para el Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Melilla

R.D. 842 / 2002

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN

ELÉCTRICA  EN  BAJA TENSIÓN

ID: 0319-08

| TITULAR DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (En caso de Sociedad) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DNI/CIF/NIE |  |  |
| TIPO DE VÍA | NOMBRE VÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÚM |  | PISO |  |  | ESC |  | PTA | LOCAL |
| LOCALIDAD |  |  |  | TELÉFONO/S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CORREO ELECTRÓNICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE VÍA | NOMBRE VÍA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NÚM |  | PISO |  |  | ESC |  | PTA | LOCAL |
| REFERENCIA CATASTRAL |  |  |  |  |  |  |  |  | COORDENADAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MELILLA |  |  | C.P. |  |
| CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIPO DE INSTALACIÓN |  |  |  |  |  | USO AL QUE SE DESTINA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SUPERFICIE (m²) |  |  | AFORO Solo Loc. Pública Concurrencia |  |  |  |  |  |  |
| Nota: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROYECTO O MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO REALIZADA POR MOTIVO DE: Error: Reference source not found |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA | Potencia Máxima Admisible (kW) |  |  |  |  |  | Potencia Ampliada o Modific.(kW) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Potencia Original (kW) |  |  |  |  | Tensión Suministro (V) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Error: Reference source not found |  |  |  |
| DERIVACIÓN INDIVIDUAL | Sección (mm2) Fase / Neutro / C.P. |  |  |  |  |  |  | / / |  |  |  |  |  |  |  |  | MATERIAL COBRE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (A EFECTOS DE CONTRATAR CON MAXÍMETRO): kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| POTENCIA NO INTERRUMPIBLE DEBIDO A LOS SIGUIENTES RECEPTORES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ascensor/es: kW |  |  | Grupo/s de presión: kW |  |  |  |  |  |  |  |  | Ventilación forzada: kW |  |  |  |  |  | Otros: kW |  |  |  |  |  |  |  |
| VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LA INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº INSTALADOR EN BAJA TENSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF/NIE |  |  |
| NOMBRE EMPRESA INSTALADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Nº DE EMPRESA INSTALADORA |  |  |  |  |  |  |  |  | NIF/CIF/NIE |  |  |
| DOMICILIO SOCIAL EMPRESA INSTALADORA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LOCALIDAD |  |  |  |  |  | C. P. |  |  | TELÉFONO |  |  |
| CATEGORÍA BÁSICA (IBTB) |  |  |  |  | CATEGORÍA ESPECIALISTA (IBTE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE Y APELLIDOS DIRECTOR OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DOMICILIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOCALIDAD |  | C.P. |  |  | TELÉFONO |  |  | COLEGIO OFICIAL |  |  |  |  |  | Nº DE COLEGIADO |  |  | TITULACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ORGANISMO DE CONTROL AUTORIZADO (OCA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REFERENCIA Y FECHA DE INSPECCIÓN INICIAL FAVORABLE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDICIÓN RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA (Ω) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LONGITUD DERIVACIÓN INDIVIDUAL (mts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBSERVACIONES: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| El Instalador en Baja Tensión perteneciente a la Empresa Instaladora arriba indicada, CERTIFICA haber ejecutado y verificado la instalación documentada en la MTD o proyectos adjuntos, de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas complementarias aprobado mediante el Real Decreto 842/2002 y con las normas técnicas particulares de la empresa distribuidora oficialmente aprobadas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Firma digital Instalador en Baja Tensión |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Consiente el tratamiento de los datos personales de este formulario para los fines recogidos en el mismo.

PROTECCIÓN DE DATOS: La Dirección General de Obras Públicas es la responsable del tratamiento de los datos personales incluidos en este formulario que serán incorporados al tratamiento denominado “Industria”. La finalidad del mismo es la tramitación de su solicitud, incorporación al expediente y resolución del mismo. La legitimación del tratamiento es el consentimiento del afectado e interés público, marcando la casilla destinada al efecto. Los datos sólo podrán ser cedidos a terceros cuando ello resulte necesario por motivos de control o gestión de sus competencias y al amparo de una norma que lo legitime. Los derechos de los interesados relacionados en los artículos 15 a 21 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 podrán ejercerse utilizando los medios recogidos en la Política de Privacidad de la Ciudad Autónoma de Melilla. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos https://sede.melilla.es y en el Registro de Actividades de Tratamiento indicados anteriormente en ésta página.