[image: image1.png]Plaza Espafia S/N
Tfno.: 95269 91 73
Fax.: 95269 92 69
52001  MELILLA



[image: image2.png]Correo electrénico: consejeriamedioambiente@melilla.es





CUESTIONARIO DE VALORACIÓN CUANTITATIVA DEL RIESGO
	CUESTIONES
	RESPUESTA

(marque con X)

	I. CARACTERÍSTICAS GENERALES

	1
	Antigüedad de la instalación
	Periodo activo: < 5 años
	     

	
	
	Periodo activo: 5-15 años
	     

	
	
	Periodo activo: > 5 años
	     

	2
	Superficie del emplazamiento
	< 100 m2
	     

	
	
	100-1000 m2
	     

	
	
	> 1000 m2
	     

	3
	Tipo de pavimentación
	Hormigón
	     

	
	
	Asfalto
	     

	
	
	Ninguna
	     

	II. ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES

	* COMBUSTIBLE PRINCIPAL

	4
	Tipo de combustible principal
	Gas natural
	     

	
	
	Carbón
	     

	
	
	Gasoil
	     

	
	
	Fuel
	     

	5
	Cantidad de combustible principal almacenado
	< 1000 Tm o m3
	     

	
	
	1000-10000 Tm o m3
	     

	
	
	> 10000 Tm o m3
	     

	6
	Existencia de cubetos de retención en el almacenamiento del combustible principal
	En todo el parque de almacenamiento
	     

	
	
	Parcial
	     

	
	
	No disponibles
	     

	7
	Impermeabilización de los cubetos de retención en el almacenamiento del combustible secundario
	Total
	     

	
	
	Parcial
	     

	
	
	Inexistente
	     

	* COMBUSTIBLE SECUNDARIO

	8
	Existencia de cubetos de retención en el almacenamiento del combustible secundario (indicar combustible)
	En todo el parque de almacenamiento
	     

	
	
	Parcial
	     

	
	
	No disponibles
	     

	9
	Impermeabilización de los cubetos de retención en el almacenamiento del combustible secundario
	Total
	     

	
	
	Parcial
	     

	
	
	Inexistente
	     

	III. RESIDUOS PELIGROSOS

	* TRANSFORMACIONES

	10
	Tipo de transformadores
	Seco
	     

	
	
	Refrigerado por aceite dieléctrico sin PCB´s
	     

	
	
	Refrigerado por aceite dieléctrico con PCB´s
	     

	11
	Medidas de contención en transformadores
	Foso adecuado
	     

	
	
	Foso inadecuado
	     

	
	
	Sin foso
	     


	CUESTIONES
	RESPUESTA

(marque con X)

	* OTROS RP´s

	12
	Cantidad
	< 10.000 Kg/año
	     

	
	
	Entre 10.000 Kg/año y 25.000 Kg/año
	     

	
	
	> 25.000 Kg/años
	     

	13
	Tipo de almacenamiento de otros RP´s
	En el subsuelo
	     

	
	
	Enterrado
	     

	
	
	Sobre una superficie estanca cubierta
	     

	
	
	Sobre una superficie estanca no cubierta
	     

	
	
	Sobre el terreno natural cubierto
	     

	
	
	Sobre el terreno natural no cubierto
	     

	14
	Gestión de RP´s
	Correcta
	     

	
	
	Aceptable
	     

	
	
	Irregular
	     

	
	
	Inadecuada
	     

	IV. INCIDENCIA SOBRE EL ENTORNO Y POTENCIALES RECEPTORES

	15
	Uso  del  subsuelo (hasta un ratio máximo de unos    500 m)
	Industrial
	     

	
	
	Construcción / obras
	     

	
	
	Comercial / servicios
	     

	
	
	Agrícola
	     

	
	
	Residencial
	     

	16
	Accesibilidad al lugar
	Lugar cerrado y vigilado
	     

	
	
	Lugar no cerrado o con cierre defectuoso, pero vigilado
	     

	
	
	Lugar cerrado no vigilado
	     

	
	
	Lugar no cerrado o con cierre defectuoso, sin vigilancia
	     

	17
	¿Se sospecha la existencia de algún impacto?
	Sin impacto evidente
	     

	
	
	Impacto sospechado potencial
	     

	
	
	Impacto sospechado real
	     

	V. INCIDENCIA SOBRE ECOSISTEMAS ACUÁTICOS

	18
	Existencia  de  acuíferos  en la zona
	> 1000 m
	     

	
	
	Entre 100 y 1000 m
	     

	
	
	< 100 m
	     

	19
	Existencia de cauces superficiales en la zona
	> 1000 m
	     

	
	
	Entre 100 y 1000 m
	     

	
	
	Impacto sospechado real
	     


PAGE  
1
[image: image3.png]CIUDAD AUTONOMA

MELILLA

Consejeria de Medio Ambiente y Naturaleza
DIRECCION GENERAL DE SOSTENIBILIDAD
Oficina Técnica de Control de Contaminacion Ambiental






