| 1.- Medición del sistema de puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Equipos y procedimientos utilizados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | INSTALACIONES DE ALTA TENSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. Instalación |  |  |  |  | Nº Trafo |  | Neutro |  |  |  | Herrajes |  |  |  | Tensión de paso Up (voltios) |  |  |  | Tensión contacto Uc (voltios) |  |  |  | Línea/ Apoyo |  |  | Tipo (Frec. /No frec.) |  |  | Uc aplicada (voltios) |  |  | R. Tierra (Ohmios) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (ohmios) |  |  |  | (ohmios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Las mediciones de Tensión de paso y Tensión de contacto se efectuarán SIEMPRE en todas las subestaciones, en apoyos frecuentados de líneas aéreas y apoyos no frecuentados sin desconexión automática, en centros de transformación que no respondan a configuraciones tipo, así como en aquellos que responden a una configuración tipo pero la resistencia de tierra sea superior a 20 ohmios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.- Medición de aislamiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Equipos y procedimientos utilizados: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ref. Instalación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R-S |  |  |  | R-T |  |  |  | S-T |  |  |  | R-Tierra |  |  | S-Tierra |  |  | T-Tierra |  |  |  |
| 3.- Otras verificaciones previas a la puesta en servicio. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Resultado |  |  |  |
| ● | Se han verificado las distancias mínimas de aislamiento en aire entre partes en tensión y entre éstas y tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Se han verificado las distancias de seguridad internas en la instalación y externas (a edificios, terreno, obras, cruzamientos, paralelismos, otras instalaciones…). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Se ha realizado la verificación visual y ensayos funcionales del equipo eléctrico y de partes de la instalación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Se ha verificado la continuidad del circuito de puesta a tierra así como la inexistencia de signos de corrosión en las conexiones del circuito de puesta a tierra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Se han realizado las pruebas funcionales de los relés de protección y de los enclavamientos montados en obra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ● | Se ha comprobado la existencia de esquema unifilar en la instalación y de manuales con instrucciones de operación y mantenimiento de los equipos y materiales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- FIRMA digital de la empresa instaladora.